## `Отчёт
Отчёт анализа |  | № | 2079
Файл |  | D:\Analytic 3\Projects\Стариков\.chromatograms\2026-05-27 17-53-17 2079.chrx
Назначение хроматограммы |  | Анализ
Дата и время анализа |  | 2026-05-27 17:53:17
Оператор
Название пробы |  | AK_С-70.3_270526
Объём |  | 1
Разведение |  | 1
Дата отбора |  | 2025-06-23 17:10:32
Меcто отбора
Комментарии
Результат расчета
Компонент | Детектор | Время, мин | Площадь, мВ*с | Высота, мВ | Концентрация | Ед. измерения
Dodecanoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 19.7811 | 0 | 0 | 0
Methyl tetradecanoate | МСД-1 : TIC | 21.706 | 13977448.7242 | 5185408.0672 | 0
Hexadecanoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 24.223 | 120380557.7139 | 41786896.6662 | 0
9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- | МСД-1 : TIC | 25.1271 | 169966109.1163 | 62606979.7799 | 0
(Z)-Methyl hexadec-11-enoate | МСД-1 : TIC | 25.3254 | 512481.0213 | 180453.3963 | 0
Heptadecanoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 25.7804 | 38387971.2551 | 13880100.372 | 0
7,10-Hexadecadienoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 26.1041 | 915172.7692 | 320739.1839 | 0
Methyl stearate | МСД-1 : TIC | 27.2853 | 3074461.908 | 1144904.1532 | 0
9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester | МСД-1 : TIC | 27.9911 | 34354779.0819 | 14218790.5557 | 0
11-Octadecenoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 28.1106 | 3293277.0623 | 1105970.6199 | 0
9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, methyl ester | МСД-1 : TIC | 29.1052 | 27773153.7325 | 10863683.0817 | 0
Methyl γ-linolenate | МСД-1 : TIC | 29.8664 | 1662545.3384 | 647454.1478 | 0
Eicosanoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 30.0355 | 334270.6735 | 124917.6321 | 0
9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)- | МСД-1 : TIC | 30.3564 | 2152154.7755 | 955029.8478 | 0
11-Eicosenoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 30.6247 | 64774.2215 | 51744.646 | 0
6,9,12,15-octadecatetraenoate | МСД-1 : TIC | 30.7413 | 304853.2435 | 157052.7482 | 0
cis-11,14-Eicosadienoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 31.5929 | 359677.304 | 131421.2927 | 0
8,11,14-Eicosatrienoic acid, methyl ester, (Z,Z,Z)- | МСД-1 : TIC | 32.2346 | 8287261.5686 | 3225823.9644 | 0
Docosanoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 32.4271 | 123410.405 | 59351.6056 | 0
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (all-Z)- | МСД-1 : TIC | 32.707 | 30537882.6786 | 13189136.263 | 0
ω-3 Arachidonic Acid methyl ester | МСД-1 : TIC | 33.3137 | 3267541.4728 | 1075269.8315 | 0
13-Docosenoic acid, methyl ester, (Z)- | МСД-1 : TIC | 33.442 | 201505.4856 | 77427.4534 | 0
5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, methyl ester, (all-Z)- | МСД-1 : TIC | 33.7832 | 73477753.8292 | 27730513.8013 | 0
Tetracosanoic acid, methyl ester | МСД-1 : TIC | 34.4365 | 24344.5608 | 35060.8208 | 0
Сумма |  |  |  |  | 0
Градуировка
Компонент | Дата и время | Объем | Концентрация | Площадь | СКО
`Name | `Date | `Volume | `Concentration | `Area | `Rsd
Хроматограмма

## Справка
Cправка по тэгам данных |  | Данный синтаксис поддерживается, начиная с "Хроматэк Аналитик 3.1.1908.30"
Для использования данного синтаксиса название листа шаблона должно начинаться с апострофа (`)
Параметры паспорта и режима анализа
`File | Путь к файлу хроматограммы |  | Для выполнения экспорта нужно задать диапазон ячеек, один для всех или отдельный для каждой таблицы
`Type | Назначение хроматограммы |  | Имя диапазона состоит из подчёркивания и порядкового номера
`Number | Номер хроматограммы |  | Например _1
`AnalysisDate | Дата и время анализа |  | Диапазоны нужно нумеровать снизу вверх
`User | Оператор
`SampleName | Название пробы |  | Пример:
`Volume | Объем пробы |  | `Peaks[] |  | Переходим в контекст таблицы пиков | Выделяем данную группу параметров
`Dilution | Разведение |  | Имя | Площадь | Выводим заголовки | и задаём название диапазона _2
`SamplingDate | Дата отбора |  | `Name | `Area | Выводим параметры пиков
`SamplingPlace | Место отбора
`Column | Колонка |  | `Images[] |  | Переходим в контекст изображений каналов | Выделяем данную группу параметров
`UserParam | Параметр, добавленный пользователем |  | `Image |  | Выводим изображения каналов | и задаём название диапазона _1
`UserParamValue | Значение параметра, добавленного пользователем
`Comment | Комментарии |  | Пример вывода параметра пика с определённым именем (не в таблице):
`InstrMethod | Описание режима хроматографа. Рекомендуется увеличить размер ячейки или объединить ее с соседними |  | `Peaks.Item[Метан].Area |  | Выводим значение площади метана
`InstrMethodAS | Oписание режима автоматического дозатора
`Config | Описание конфигурации хроматографа
Пользовательские параметры паспорта
`UserParams[]
`Name | Название параметра
`Value | Значение параметра
Параметры пиков
`Peaks[] | Этот тэг должен быть вставлен перед таблицей пиков. Тэг указывает плагину перейти в контекст пиков
`Number | Порядковый номер пика
`Name | Название пика
`Group | Название группы
`Detector | Название канала детектора
`Time | Время удерживания расчётное
`Index | Индекс удерживания расчетный
`Area | Площадь пика, мВ*с
`AreaAverage | Средняя площадь пика, мВ*с
`AreaPercent | Площадь пика, %
`AreaPercentAverage | Средняя площадь пика, %
`Height | Высота пика, мВ
`HeightAverage | Средняя высота пика, мВ
`HeightPercent | Высота пика, %
`HeightPercentAverage | Средняя высота пика, %
`Multiplier | Множитель
`Function | Функция
`Standard | Стандарт
`ConcentrationStandard | Концентрация стандарта
`Concentration | Концентрация расчетная
`ConcentrationAverage | Концентрация расчетная средняя
`Unit | Единицы измерения
`Plates | Число теоретических тарелок
`PlatesAverage | Среднее число теоретических тарелок
`PlatesPerMeter | Число теоретических тарелок на метр
`PlatesPerMeterAverage | Среднее число теоретических тарелок на метр
`Resolution | Разрешение текущего пика и следующего
`Asymmetry | Асимметрия пика
`Width | Ширина пика на половине высоты
`SignalNoise | Отношение Сигнал/Шум
`R2 | Коэффициент детерминации, R²
`Rsd | Относительное среднеквадратическое отклонение (СКО), %
`RsdTime | СКО, % (по времени удерживания)
`RsdArea | СКО, % (по площади)
`RsdHeight | СКО, % (по высоте)
`Accuracy | Точность, абс. ед.
`AccuracyPercent | Точность, %
`Range | Размах, абс. ед.
`RangePercent | Размах, %
`Value0...`Value9 | Числа от 0 до 9, предназначенные для ввода пользовательских данных
`String0...`String9 | Строки от 0 до 9, предназначенные для ввода пользовательских данных
Averages | Количество хроматограмм в расчёте средних и их номера
Параметры групп
`Groups[] | Этот тэг должен быть вставлен перед таблицей групп. Тэг указывает плагину перейти в контекст групп
`Name | Название группы
`Components | Список компонентов в группе
`ConcSum | Суммарная концентрация в группе
`AreaSum | Суммарная площадь в группе
Градуировочные уровни
`Levels[] | Этот тэг должен быть вставлен перед таблицей градуировочных уровней. Тэг указывает плагину перейти в контекст градуировочных уровней
`Name | Название компонента
`Detector | Название канала детектора
`Date | Дата градуировочного анализа
`Number | Номер градуировочного анализа
`Volume | Объем пробы
`Concentration | Концентрация компонента
`Area | Площадь пика
`Accuracy | Точность, %
`Function | Градуировочная функция
`Rsd | Относительное среднеквадратическое отклонение, %
`R2 | Коэффициент детерминации, R²
Хроматограммы
`Images[] | Этот тэг должен быть вставлен перед рисунками (хроматограммами)
`Image | Начиная с этой ячейки на лист выводятся изображения каналов хроматограммы.

## Справка 2
Cправка по тэгам данных |  | Данный синтаксис устарел, но поддерживается для совместимости
Параметры паспорта |  |  | Параметры определенного пика
[File] | Путь к файлу хроматограммы |  | [<Tag>,<Name>,<Detector>]
[Type] | Назначение хроматограммы
[Number] | Номер хроматограммы |  | В ячейку заносится параметр пика с определенным именем
[AnalysisDate] | Дата и время анализа |  | Tag | тэг параметра из списка слева (здесь он без квадратных скобок)
[User] | Оператор |  | Name | название компонента
[SampleName] | Название пробы |  | Detector | название детектора (необязательный параметр)
[Volume] | Объем пробы
[Dilution] | Разведение |  | Пример использования:
[SamplingDate] | Дата отбора |  | [PeakArea,Метан]
[SamplingPlace] | Место отбора |  | В текущую ячейку будет занесена площадь пика Метана
[Column] | Колонка
[UserParam] | Параметр, добавленный пользователем
[UserParamValue] | Значение параметра, добавленного пользователем
[Comment] | Комментарии
Параметры пиков |  |  | Параметры в расширениях "Хроматэк Аналитик 3.1"
[PeakNumber] | Порядковый номер пика |  | Расчёт средних, Контроль сходимости
[PeakName] | Название пика |  | [PeakRSDTime] | СКО, % (по времени удерживания)
[PeakGroup] | Название группы |  | [PeakRSDArea] | СКО, % (по площади)
[PeakDetector] | Название канала детектора |  | [PeakRSDHeight] | СКО, % (по высоте)
[PeakTime] | Время удерживания расчётное
[PeakTimeAverage] | Среднее время удерживания |  | Контроль сходимости
[PeakIndex] | Индекс удерживания расчетный |  | [ChromatogramString0] | Нормативный документ
[PeakIndexAverage] | Средний индекс удерживания расчетный |  | [ChromatogramString1] | Тип размаха для контроля сходимости
[PeakArea] | Площадь пика, мВ*с |  | [PeakValue0] | Норматив
[PeakAreaAverage] | Средняя площадь пика, мВ*с |  | [PeakString0] | Результат
[PeakAreaPercent] | Площадь пика, %
[PeakAreaPercentAverage] | Средняя площадь пика, %
[PeakHeight] | Высота пика, мВ
[PeakHeightAverage] | Средняя высота пика, мВ
[PeakHeightPercent] | Высота пика, %
[PeakHeightPercentAverage] | Средняя высота пика, %
[PeakMultiplier] | Множитель
[PeakFunction] | Функция
[PeakK1] | Коэффициент K1 полиномиальной функции или функция по справочным данным
[PeakStandard] | Стандарт
[PeakConcStandard] | Концентрация стандарта
[PeakConc] | Концентрация расчетная
[PeakConcAverage] | Концентрация расчетная средняя
[PeakUnit] | Единицы измерения
[PeakPlates] | Число теоретических тарелок
[PeakPlatesAverage] | Среднее число теоретических тарелок
[PeakPlatesPerMeter] | Число теоретических тарелок на метр
[PeakPlatesPerMeterAverage] | Среднее число теоретических тарелок на метр
[PeakResolution] | Разрешение текущего пика и следующего
[PeakResolutionAverage] | Среднее разрешение текущего пика и следующего
[PeakAsymmetry] | Асимметрия пика
[PeakAsymmetryAverage] | Среднеяя асимметрия пика
[PeakWidth] | Ширина пика на половине высоты
[PeakWidthAverage] | Средняя ширина пика на половине высоты
[PeakSignalNoise] | Отношение Сигнал/Шум
[PeakSignalNoiseAverage] | Среднее отношение Сигнал/Шум
[PeakRSD] | Относительное среднеквадратическое отклонение (СКО), %
[PeakR2] | Коэффициент детерминации, R²
[PeakAccuracy] | Точность, абс. ед.
[PeakAccuracyPercent] | Точность, %
[PeakRange] | Размах, абс. ед.
[PeakRangePercent] | Размах, %
[PeakValue0]...[PeakValue9] | Числа от 0 до 9, предназначенные для ввода пользовательских данных
[PeakString0]...[PeakString9] | Строки от 0 до 9, предназначенные для ввода пользовательских данных
Параметры групп
[GroupName] | Название группы
[GroupComponents] | Список компонентов в группе
[GroupConcSum] | Суммарная концентрация в группе
[GroupAreaSum] | Суммарная площадь в группе
Градуировочные уровни
[LevelPeak] | Название компонента
[LevelDetector] | Название канала детектора
[LevelDate] | Дата градуировочного анализа
[LevelNumber] | Номер градуировочного анализа
[LevelVolume] | Объем пробы
[LevelConcentration] | Концентрация компонента
[LevelArea] | Площадь пика
[LevelAreaAverage] | Средняя площадь пика
[LevelAreaPercentAverage] | Средняя площадь пика, %
[LevelHeightAverage] | Средняя высота пика
[LevelHeightPercentAverage] | Средняя высота пика, %
[LevelPlatesAverage] | Среднее число теоретических тарелок
[LevelPlatesPerMeterAverage] | Среднее число теоретических тарелок на метр
[LevelResolutionAverage] | Среднее разрешение пиков
[LevelWidthAverage] | Средняя ширина на половине высоты
[LevelAsymmetryAverage] | Средняя асимметрия
[LevelAccuracy] | Точность, %
[LevelFunction] | Градуировочная функция
[LevelK1] | Коэффициент K1 полиномиальной функции или функция по справочным данным
[LevelRSD] | Относительное среднеквадратическое отклонение, %
[LevelR2] | Коэффициент детерминации, R²
Прочие параметры
[iMethod] | Описание режима хроматографа. Рекомендуется увеличить размер ячейки или объединить ее с соседними
[iMethodAS] | Oписание режима автоматического дозатора
[iConfig] | Описание конфигурации хроматографа
[Image] | Начиная с этой ячейки на лист выводятся изображения каналов хроматограммы.
[ChromatogramCalibration] | Список хроматограмм, участвующих в градуировке
[ChromatogramCalibrationString] | Номера хроматограмм, участвующих в градуировке, перечисленные через запятую
[ChromatogramAverages] | Список хроматограмм, участвующих в расчете средних
[ChromatogramAveragesString] | Номера хроматограмм, участвующих в расчёте средних, перечисленные через запятую